## Титульный
Прейскурант утвержден: приказом ООО "Газпром газораспределение Барнаул" от 31.12.2019 года № 663
Выписка из прейскуранта ООО "Газпром газораспределение Барнаул" на оказание услуг и выполнение работ

## Табл Б.1
Наименование работ/услуг |  | Единица измерения | Цена*, руб
|  |  | для произв. потребителей (без НДС) | для населе-ния (с НДС)
Раздел 4 Техническое обслуживание и ремонт объектов сети газораспределения
4.1 Наружные газопроводы
4.1.1 Мониторинг
4.1.1.1 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км | 556.1263 | 601.8081
4.1.1.2 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | км | 411.9454 | 445.7838
4.1.1.3 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | сооружение | 41.1945 | 44.5784
4.1.1.4 | П р и м е ч а н и е - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда, к цене применять коэф. 1,2.
4.1.1.5 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследо-вание | 34.3288 | 37.1486
4.1.1.6 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 116.7179 | 126.3054
4.1.1.7 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 138.9392 | 150.352
4.1.1.8 | Проверка герметичности надземного газопровода опрессовкой воздухом при диаметре газопровода, мм
| до 100 включ. | 200 м | 2228.7164 | 2411.7895
| св. 100 до 200 включ. | " | 2785.8955 | 3014.7369
| св. 200 до 300 включ. | " | 3343.0746 | 3617.6843
| св. 300 | " | 3900.2537 | 4220.6317
П р и м е ч а н и е - При протяженности свыше 200 м на каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,35.
4.1.2 Техническое обслуживание
4.1.2.1 | Окраска надземного газопровода | м2 | 224.9491 | 243.4271
4.1.2.2 | П р и м е ч а н и е - При окраске с приставной лестницы с перестановкой к цене применять коэф. 1,2.
4.1.2.3 | Удаление конденсата ручным насосом из конденсатосборника на газопроводе низкого давления | конденса-тосборник | 291.1106 | 315.0233
4.1.2.4 | Восстановление настенного знака | знак | 205.9727 | 222.8919
4.1.2.5 | Замена опознавательного столбика | столбик | 514.9318 | 557.2297
4.1.2.6 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки , мм
| до 50 включ. | задвижка | 635.1505 | 687.3236
| до 100 включ. | " | 1038.7357 | 1124.0604
| св. 100 до 200 включ. | " | 1237.2202 | 1338.849
| св. 200 до 300 включ. | " | 1435.7047 | 1553.6376
| св. 300 до 400 включ. | " | 1726.8154 | 1868.6609
| св. 400 до 500 включ. | " | 1938.5322 | 2097.7688
| св. 500 | " | 2312.4929 | 2502.4476
4.2.1.7 | Техническое обслуживание крана шарового, установленного в грунте под ковер | кран | 833.635 | 902.1122
4.2.1.8 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 595.4536 | 644.3658
4.2.1.9 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем | установка | 1409.0353 | 1524.7775
4.2.1.10 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем | установка | 1270.2726 | 1374.6165
4.2.1.11 | Техническое обслуживание протекторной установки ЭХЗ с проверкой эффективности | установка | 2595.5913 | 2808.8006
4.2.1.12 | Техническое обслуживание усиленного дренажа | дренаж | 1698.2583 | 1837.7581
4.2.1.13 | Техническое обслуживание поляризованного дренажа | дренаж | 1409.0353 | 1524.7775
4.2.1.14 | Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств | фланец | 508.1091 | 549.8466
4.2.1.15 | Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | установка | 5475.5436 | 5925.3204
4.2.1.16 | Проверка эффективности усиленного дренажа при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | дренаж | 6073.6837 | 6572.5935
4.4 Пункты редуцирования газа
4.4.1 Мониторинг
4.4.1.1 | Технический осмотр ГРП при количестве линий редуцирования
| - одна | ГРП | 494.3345 | 534.9405
| - две | " | 597.3208 | 646.3865
| - три | " | 714.0387 | 772.6919
| - четыре | ГРП | 1417.5876 | 1534.0323
| - пять | " | 1563.5157 | 1691.9474
| - шесть | " | 1709.4438 | 1849.8625
| - семь | " | 1855.372 | 2007.7775
| - восемь | " | 2001.3001 | 2165.6926
4.4.1.2 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования
| - одна | ГРПШ | 377.1206 | 408.0984
| - две | " | 430.0498 | 465.3753
4.4.1.3 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 588.8374 | 637.2062
4.4.1.4 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 588.8374 | 637.2062
4.4.2 Техническое обслуживание
4.4.2.1 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРП при количестве линий редуцирования
| - одна | ГРП | 4679.9628 | 5064.3883
| - две | " | 7548.9835 | 8169.0786
| - три | " | 10445.1344 | 11303.1276
| - четыре | " | 13327.7202 | 14422.4972
| - пять | " | 16210.306 | 17541.8669
| - шесть | " | 19092.8918 | 20661.2365
| - семь | " | 21975.4776 | 23780.6061
| - восемь | " | 24858.0634 | 26899.9758
4.4.2.2 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования
| - одна | ГРПШ | 1587.8762 | 1718.3089
| - две | " | 2203.1783 | 2384.1536
Раздел 5 Техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления производственных зданий и котельных
5.1 Техническое обслуживание
5.1.1 | Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования котельной с котлами мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно с автоматикой | котел | 1778.4217 | 1924.5064
5.1.2 | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | объект | 1056.7463 | 1143.5505
5.1.3 | Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре, мм
| до 40 включ. | кран | 333.7521 | 361.1674
| св. 40 | " | 384.4824 | 416.0649
Раздел 6 Техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов
6.1 | Техническое обслуживание системы контроля загазованности на базе сигнализаторов САОГ (2 шт СЗБ-1) | система | 892.5484 | 965.8649